Перечень

отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в  апреле 2018 года.

13.04. 20:55-21:00 - Перевод эл.снабжения промлощадки с к.л.3527 на к.л.3528

14.04 9:00-16:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-1 (по годовому графику тех.обслуживания)

15.04 9:00-16:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-3 (по годовому графику тех.обслуживания)

29.04 9:00-16:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-13 (по годовому графику тех.обслуживания)

30.04 9:00-16:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-31 (по годовому графику тех.обслуживания)

Зам.тех.директора                                Лапшин  О.И.