Перечень

отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в  июле 2018 года.

18.07. 6:05-17:35 – Плановое отключение к.л. 3527 на п.с. «Северная»

21.07 14:50-16:30 – Аварийное отключение яч №7 ГПП (к.л. от яч №28 ГПП в ремонте)

Зам.тех.директора                                Лапшин  О.И.