Перечень

отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в  июне 2018 года.

09.06. 8:50 – Аварийное отключение яч №7 и яч№20 ГПП

09.06. 8:50 – ТП-19 выведена в ремонт

09.06. 10:20 – Включение  яч №7 и яч№20 ГПП

11.06. 22:30 – ТП-19 введена в работу

11.06 9:00-16:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-19 (по годовому графику тех.обслуживания)

12.06 9:00-14:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-20 (по годовому графику тех.обслуживания)

14.06. 20:30 – Плановое отключение к.л. 3527 на п.с. «Северная»

15.06. 21:40 – Включение к.л. 3527 на п.с. «Северная»

17.06 9:00-14:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-16 (по годовому графику тех.обслуживания)

Зам.тех.директора                                Лапшин  О.И.