Перечень

отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в  мае 2018 года.

01.05. 20:00-20:50 - Перевод эл.снабжения промлощадки (за исключением потребителей получающих питание непосредственно с РУ-6кВ ГПП) на к.л.686 «А» и  к.л. 686 «Б»

01.05 9:00-14:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ЦРП-1 ТП-30 (по годовому графику тех.обслуживания)

02.05 3:40 – Подано напряжение на РУ-6кВ ГПП.

02.05 6:00-6:30 – Перевод эл.снабжения с к.л.686 «А» и  к.л. 686 «Б» на к.л.3528

02.05 9:00-16:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции  ТП-12 (по годовому графику тех.обслуживания)

09.05 9:00-16:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции  ТП-27, ТП-28 (по годовому графику тех.обслуживания)

Зам.тех.директора                                Лапшин  О.И.