Перечень

отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в  марте 2018 года.

07.03. 10:20-11:04 – Аварийное отключение вводного м.в. яч.11 из-за к.з. в сеч.№12а ГПП

30.03 2:17-2:25 – Аварийный перевод эл.снабжения промплощадки ( из-за «коронации» к.л.3528 на п.с. «Северная») с к.л.3528 на к.л.3527

Зам.тех.директора                                Лапшин  О.И.