Перечень

отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в  сентябре 2018 года.

15.09. 21:24 – На п.с. «Северная» к.л.3527 введена в работу

18.09. 15:20 – Аварийно отключена на п.с. «Северная» к.л.3527, выведена в ремонт (концевая муфта)

09.09 9:00-16:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-10 (по годовому графику тех.обслуживания)

Зам.тех.директора                                Лапшин  О.И.