Перечень

Переключений эл.питания в электрохозяйстве ООО «СЭС» в феврале 2012г.

06.02.2012г.

21:00 отключение эл.питания корпуса №5

21:45 включение эл.питания корпуса №5

07.02.2012г.

11:50 отключение МВ яч 28 ЦРП-2

12:05 включение МВ яч 28 ЦРП-2

09.02.2012г.

12:00 отключение Ф-2 ТП-19

13:20 включение Ф-2 ТП-19

20.02.2012г.

10:30 отключение МВ яч 1 ЦРП-2

12:00 включение МВ яч 1 ЦРП-2

28.02.2012г.

13:40 отключение МВ яч 1 ЦРП-2

14:20 включение МВ яч 1 ЦРП-2

Зам. технического директора                                             Лапшин О.И.