Перечень

Переключений эл.питания в электрохозяйстве ООО «СЭС» в марте 2012г.

01.03.2012г.

9:30 отключение МВ яч 26 ЦРП-2

11:30 включение МВ яч 26 ЦРП-2

13:10 отключение МВ яч 8 ЦРП-2

13:50 включение МВ яч 8 ЦРП-2

05.03.2012г.

16:20 включение МВ яч 28 ГПП

18.03.2012г.

10:00 отключение МВ яч 12 ЦРП-2

отключение МВ яч 24 ГПП

10:15 отключение разъединителя РЛВ-10 ФП-1

14:10 включение МВ яч 12 ЦРП-2

14:20 включение МВ яч 24 ГПП

14:30 включение РЛВ-10 ФП-1

19.03.2012г.

16:20 отключение Ф-4 ТП-19

17:40 включение Ф-4 ТП-19

20.03.2012г.

17:20 отключение Ф-9 ЦРП-1

17:30 отключение ТП-1 Ф-38

ТП-1 Ф-35

21.03.2012г.

08:40 отключение Ф-30 ТП-1

11:15 включение ТП-1 Ф-38

ТП-1 Ф-35

14:00 включение Ф-9 ЦРП-1

Зам. технического директора                                             Лапшин О.И.