Перечень

переключений электропитания в электрохозяйстве ООО «СЭС» в сентябре 2012г.

02.09.2012г.

9:20-11:35 – отключение подстанции КТПН – 320

по графику технического обслуживания.

09.09.2012г.

9:00 - 11:10 – отключение подстанции ТП -30 по графику технического обслуживания

09.09.2012г.

13:00 - 17:25 – отключение подстанции ЦРП - 1 по графику технического обслуживания

16.09.2012г.

10:40 - 16:20 – отключение подстанции ЦРП – 2 и ТП – 7 по графику технического обслуживания

23.09.2012г.

10:30 - 14:00 – отключение фидерного пункта ФП – 1 по графику технического обслуживания

Зам. технического директора                                             Лапшин О.И.