Перечень

Переключений эл.питания в электрохозяйстве ООО «СЭС» в январе 2012г.

04.01.2012г.

09:10 отключение МВ яч 22 ЦРП-2

14:40 включение МВ яч 22 ЦРП-2

22.01.2012г.

09:25 отключение Ф-3528

10:55 включение Ф-3528

31.01.2012г.

20:15 отключение МВ яч 11 ЦРП-2

20:45 включение МВ яч 11 ЦРП-2

Зам. технического директора                                             Лапшин О.И.