Мощности

свободные для подключения по подстанциям ООО «СЭС»

ЦПР-1 – 750кВт

ТП-1 – 120кВт

ТП-3 – 190кВт

ТП-7 – 290кВт

ТП-9 – 200кВт

ТП-16 – 300кВт

ТП-19 – 200кВт

ТП-20 – 180кВт

ТП-31 – 470кВт