## Лист1
Форма 8.1. | Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии, происшедших на объектах сетевой организации
2021-04-01
ООО "Сибирские энергетические сети"
|  | Данные о прекращении передачи электрической энергии | [6 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
номер | Наименование | Вид | Диспетчерское | Высший | Время и дата | Время и дата | Вид прекра- | продолжи- | Перечень | Перечень потребителей | Перечень потребителей | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём | Перечень смежных | Данные о причинах прекращения передачи |  |  | Учёт в показателях
прекращения | структурной | объекта: | наименование | класс | начала прекра- | восстановления | щения пре- | тельность | объектов электро- | 1-й и 2-й категории | 1-й и 2-й категории | в отношении которых произошёл перерыв электроснабжения, вт.ч.: | [8 empty] | фактической | сетевых организаций | электрической энергии и их расследовании |  |  | надёжности, в т.ч. В
передачи | единицы | КЛ, ВЛ, | объекта электро- | напряжения | щения переда- | режима потреб- | дачи электро- | прекращения | сетевого хозяйства | надёжности в отноше- | надёжности в отноше- |  | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней нап- |  |  |  | Смежные сетевые | нагрузки (мощности) | затронутых прекраще- | Номер и дата | Код органи- | Код технической | индикативных по-
электрической | сетевой | КВЛ, ПС, | сетевого хозяйства | отключённого | чи электрической | ления электри- | энергии | передачи | отключение кото- | нии которых произош- | нии которых произош- | Всего | надёжности потребителей |  |  | ряжения ЭПУ потребителя |  |  |  | организации и | на присоединениях | нием передачи | акта техноло- | зационной | причины пореж- | казателях надёжности
энергии/номер | организации | ТП, РП | сетевой организации, | оборудования | энергии (часы, ми- | ческой энергии | (П, А, В) | электричес- | рых привело к | ло полное ограниче- | ло частичное ограниче- |  | электрической энергии |  |  | электрической энергии |  |  |  | производители | потребителей услуг, | электрической энергии | гического нару- | причины | дения оборудо- | 0-нет, 1-да
итоговой строки |  |  | в результате отклю- | сетевой | нуты,ГГГГ.ММ.ДД) | потребителями |  | кой | прекращению пе- | ние режима потребления | ние режима потребления |  | 1-я кате- | 2-я кате- | 3-я кате- | ВН | СН1 | СН2 | НН | электроэнергии | по которым призошло |  | шения, записи | аварии | вания
|  |  | чения которой прои- | организации |  | услуг (часы, ми- |  | энергии | редачи электричес- | электрической энергии | электрической энергии |  | гория | гория | гория | (110кВ и | 35кВ | 6-20кВ | 0,22-1кВ |  | прекращение пере- |  | в оперативном
|  |  | зошло прекращение | кВ |  | нуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | час | кой энергии потре- | [6 empty] | выше) |  |  |  |  | дачи электрической |  | журнале
|  |  | передачи электро- | [5 empty] | бителям услуг | [11 empty] | энергии на момент
|  |  | энергии потребите- | [5 empty] | ПС, ТП. РП. ВЛ. КЛ | [11 empty] | возникновения такого
|  |  | лям услуг | [17 empty] | события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | ТП | ТП1 | 6 | 9,00,2018.04.14 | 19,00,2018.04.14 | П | 10 | ТП |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 476.5 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекрашениям передачи электрической энергии за отчётный период: | [6 empty] | И |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0;1
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [18 empty] | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [18 empty] | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [18 empty] | 0;1
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчёте показателей надёжности в том числе | [6 empty] | В1 | [18 empty] | 1
индикативных показателей надёжности

## Лист2
| Форма 8.1.1. | Ведомость присоединений потребителей услуг
сетевой организации ООО "Сибирские Энергетические сети"
за 2018 год
ООО "Сибирские энергетические сети"
№ | Наименование | Наименование | Диспетчерское | Вторичный уровень |  | Первичный уровень |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации
п/п | структурной | вышестоящего | наименование | присоединения |  | присоединения |  | в том числе
| единицы | центра питания | ЛЭП от выше- | Диспетчерское | Высший | Диспетчерское | класс |  | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней нап-
| сетевой | относительно | стоящего центра | наименование | класс | наименование | напряжения | Всего | надёжности потребителей |  |  | ряжения ЭПУ потребителя
| организации | вторичного | питания до объекта | ПС, ТП, РП | напряжения | ВЛ. КЛ, КВЛ | кВ |  | электрической энергии |  |  | электрической энергии
|  | уровня | электросетевого |  | кВ |  |  |  | 1-я кате- | 2-я кате- | 3-я кате- | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | присоединения | хозяйства опреде- | [5 empty] | гория | гория | гория | (110кВ и | 35кВ | 6-20кВ | ниже 1кВ
|  | при нормальной | лённого вторич- | [8 empty] | выше)
|  | схеме | ным уровнем
|  | электроснабжения | напряжения
(при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | ГПП; ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | РП | 6 | КЛ | 6 | 7 |  | 2 | 5 |  |  | 2 | 5
2 |  | ТП12 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф7; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
3 |  | ТП12 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф5,8; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
4 |  | ТП12 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф9,11; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
5 |  | ТП12 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф2,3,4,15; 8: 0.4; 9: 4; 12: 4; 16: 4
6 |  | ЦРП2 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ; 8: 6; 9: 2; 11: 2; 15: 2
7 |  | ТП16 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф11; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
8 |  | ТП10,ТП16,ГПП | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф6; 8: 6; 9: 3; 12: 3; 15: 3
9 |  | ТП10 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф4,10; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
10 |  | ТП10 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф2; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
11 |  | ТП10 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
12 |  | ТП10 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф6; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
13 |  | ТП10 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф8; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
14 |  | ТП10 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф12; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
15 |  | ТП10 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф12; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
16 |  | ТП10,ТП16 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф12,Ф4; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
17 |  | ТП10,ТП20 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф1; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
18 |  | ТП19 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф10; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
19 |  | ТП19 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛФ5; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
20 |  | ТП13,ТП27 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф2,3,22,Ф7; 8: 0.4; 9: 4; 12: 4; 16: 4
21 |  | ТП13,ТП19 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛФ15,Ф7; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
22 |  | ТП19 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф9,11; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
23 |  | ТП7 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
24 |  | ТП19 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф2; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
25 |  | ТП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛФ4; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
26 |  | ТП16 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
27 |  | ТП28 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
28 |  | ТП12,ТП9 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф11; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
29 |  | ТП31 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
30 |  | ВРУ | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: ГР6; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
31 |  | ТП7,ТП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф7,7а,10,5,7,12; 8: 0.4; 9: 6; 12: 6; 16: 6
32 |  | ТП7 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф1,15; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
33 |  | ТП1.ТП19,ВРУ | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф36,1,ГР2,Ф4; 8: 0.4; 9: 4; 12: 4; 16: 4
34 |  | ТП1,ТП3,ТП31 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф42,46.28,2; 8: 0.4; 9: 4; 12: 4; 16: 4
35 |  | ТП19,ТП31 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф3; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
36 |  | ТП30 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф4,6; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
37 |  | ЦРП2 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ6,22; 8: 6; 9: 2; 11: 2; 15: 2
38 |  | КТПН-320 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ; 8: 6; 9: 1; 12: 1; 15: 1
39 |  | ГПП; | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ28; 8: 6; 9: 1; 11: 1; 15: 1
40 |  | ГПП,ТП32 | КЛ35-27,КЛ35-28 | РП | 6 | КЛ Ф32,Ф1.8 | 6;0,4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2
41 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф22; 8: 6; 9: 1; 11: 1; 15: 1
42 |  | ТП30,ВРУ | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ ГР4; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
43 |  | ТП3, ВРУ | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф6,ГР1,2; 8: 0.4; 9: 3; 12: 3; 16: 3
44 |  | ТП3, ВРУ | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф8.ГР3; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
45 |  | ТП3 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф10; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
46 |  | ТП31 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
47 |  | ТП31 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КВЛ Ф4; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
48 |  | ТП16 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф7; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
49 |  | ТП16 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КВЛ Ф1; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
50 |  | КТПН-320 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
51 |  | ТП13,ТП30 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф6,Ф1,7; 8: 0.4; 9: 3; 12: 3; 16: 3
52 |  | ТП3 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф16; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
53 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф7,14; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
54 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф8; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
55 |  | ТП27 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
56 |  | ТП30 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф3; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
57 |  | ТП3,ТП9,ТП27 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ; 8: 0.4; 9: 3; 12: 3; 16: 3
58 |  | ТП7 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф12; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
59 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф9; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
60 |  | ТП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф45; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
61 |  | ГПП | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ23; 8: 6; 9: 1; 12: 1; 15: 1
62 |  | ГПП | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ25; 8: 6; 9: 1; 12: 1; 15: 1
63 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф1,4; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
64 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф22; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
65 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф30; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
66 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ 18; 8: 6; 9: 1; 12: 1; 15: 1
67 |  | ТП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф40; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
68 |  | ТП16 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: ВКЛ Ф8; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
69 |  | ТП10.ТП27,ТП28 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф9,11; 8: 0.4; 9: 4; 12: 4; 16: 4
70 |  | ГПП | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ27; 8: 6; 9: 1; 12: 1; 15: 1
71 |  | ТП1.ТП20,ТП31,ВРУ | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛФ25,ГР8; 8: 0.4; 9: 4; 12: 4; 16: 4
72 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф27,28; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
73 |  | ЦРП1 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: КЛ Ф6; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
74 |  | ТП16 | КЛ35-27,КЛ35-28 | 5: РП; 6: 6; 7: ВКЛ Ф8; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
[8 empty] | 130 | 0 | 8 | 122 | 0 | 0 | 17 | 113

## Лист3
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
|  |  |  | 2018 | год.
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 30% | 0% | 120% | прямая | 2 | 120 вбито вручную ткт фак больше плана!
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 121 вбито вручную ткт фак больше плана!
в том числе: | [5 empty] | 122 вбито вручную ткт фак больше плана!
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 0 | 120% | - | - | 123 вбито вручную ткт фак больше плана!
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 0 | 120% | - | - | 124 вбито вручную ткт фак больше плана!
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 0 | 120% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - |  | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | 2
7. Итого по индикатору информативности |  |  |  |  | 2
_____________ |  | ___________________ |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Лист4
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
|  |  |  | 2018 | год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков попроцедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями)-всего | - | - | - |  | 0.5
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудование точки поставки приборами учёта с момента подачи заявления потребителем услуг: | 10 | 0 | 120% | обратная | 0.5 | 120 вбито вручную ткт фак больше плана!
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 10 | 0 | 120% | обратная | 0.5 | 120 вбито вручную ткт фак больше плана!
б) для остальных потребителей услуг, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качествоэлектрической энергии,процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации: | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие(отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие-1, отсутствие -0) | 1 | 1 | 100% | обратная | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или ) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
4.1. К оличество обращение потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг(заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | 0.425
Генеральный директор |  | Д.В. Архипенко |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Лист5
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
|  |  |  | 2018 | год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120% | прямая | 2 | 120 вбито вручную ткт фак больше плана!
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 8 | 0 | 120% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - |  | 2
* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
_____________ |  | ___________________ |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Лист6
форма 3.1. Отчётные данные для расчёта значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое
присоединение к сети в период 2018г.
ООО "Сибирские Энергетические Сети"
Показатель | Число
шт
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым
сетевой организацией в соответствующий расчётный период направлен | 3
проект договора об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети,шт. (Nзаяв.тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым
сетевой организацией в соответствующий расчётный период направлен | 0
проект договора об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления,
шт. (Nзаяв.тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое | 1
присоединение к сети (Пзаяв тпр
Генеральный директор Д.В. Архипенко

## Лист7
форма 3.2. Отчётные данные для расчёта значения показателя
качества исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети в период 2018г.
ООО "Сибирские Энергетические Сети"
Показатель | Число
шт
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчётном периоде, | 3
по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом
присоединении, шт (Nсд тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчётном периоде,
по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом | 0
присоединении, по которым произошло нарушениеустановленных
сроков технологического присоединения, шт (Nсд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр | 1
Генеральный директор Д.В. Архипенко

## Лист8
форма 3.3. Отчётные данные для расчёта значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом
присоединении заявителей к электрическим сетям в период 2018г.
ООО "Сибирские Энергетические Сети"
Показатель | Число
шт
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа
и (или) суда об устранении нарушений сетевой организацией | 0
требований антимонопольного законодательства Российской Федерации
в части оказания услуг по технологическому присоединению в
соответствующем расчётном периоде, шт (Nн тпр
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети,
поданных заявителями в соответствующий расчётный период, | 0.3
десятки шт (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при
технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям | 0.3
сетевой организации (Пнпа тпр)
Генеральный директор Д.В. Архипенко

## Лист9
Форма 8.3. Расчёт индикативного показателя уровня надёжности
оказываемых услуг для сетевых организаций
и организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный
период регулирования начался после 2018 года
ООО "Сибирские нергетические Сети"
№
п/п | Наименование составляющей показателя | метод определения
1 | Максимальное зарасчётный период регулирования
| число точек поставки сетвой организации, шт., в | 130
том числе по рабивке по уровням напряжения:
1.1. | ВН (110кВ и выше), шт.
1.2. | СН-1 (35кВ), шт.
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 17
1.4. | НН (до 1 кВ) шт. | 113
2 | Средняя продолжительность прекращения переда-
| чи электрической энергии на точку поставки | 0
(Пsaidi),час
3 | Средняя частота прекращения передачи
| электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0
4 | Средняя продолжительность прекращения переда-
| чи электрической энергии при проведении | 0
ремонтных работ (Пsaidi), час.
5 | Средняя частота прекращения переда-
| чи электрической энергии при проведении | 0
ремонтных работ (Пsaidi), шт.
Генеральный директор Д.В. Архипенко

## Лист10
| Форма 1.1. Журнал учёта текущей информации о прекращении |  | Форма 1.2. Расчёт показателя средней продолжительности
| передачи электрической энергии для потребителей услуг |  | прекращений передачи электрической энергии
сетевой организации за 2018 год
ООО "Сибирские Энергетические Сети"
ООО "Сибирские Энергетические Сети"
Обосновывающие | Продолжительность | Количество точек | Максимальное за расчётный период 2018 г. число | 130
данные для расчёта | прекращения, час. | присоединения потребителей | точек присоединения
"1" |  | услуг к электрической сети | Суммарная продолжительность прекращений | 0
|  | электросетевой организации, | передачи электрической энергии, час. (Тпр)
|  | шт | Показатель средней продолжительности | 0
1 | 2 | 3 | прекращений передачи электрической энергии
1 |  | 129 | (Пп)
2 |  | 129
3 |  | 129
4 |  | 129
5 |  | 129
6 |  | 129
7 |  | 129
8 |  | 130
9 |  | 130
10 |  | 130
11 |  | 130
12 |  | 130
Генеральный директор Д.В. Архипенко