## Форма заполнения перечня оборуд
Перечень объектов электросетевого хозяйства ООО "Сибирские Энергетические Сети"
(наименование организации)
№ п/п | № объекта | Наименование объекта |  | Адрес объекта | Кол-во, шт | Протяженность ЛЭП, км | Мощность трансформаторов, кВА | Техничские характеристики | Вид права владения |  | Наименование потребителя
|  |  | уровень напр | [5 empty] | Собственность (реквизиты правоустанавливающих документов (свидетельство о праве собственности имущества, и т.д.), кадастровый номер, инвентарный номер) | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) |  | ПС 35 | тр-р 35 |  | тр-р С.Н. |  | Отделитель с короткозамыкателем | 1 тр ТП |  | 2 тр ТП |  |  | ВМ | ВН | КЛ-35 | КЛ-6(10) | КЛ-0,4
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | КЛ 35/27 | сн1 | 4: ПС "Северная"- ГПП Королева,40; 6: 1.65; 8: АОСБ-35-3х150; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией | [13 empty] | 1.65
2 | 2 | КЛ 35/28 | сн1 | 4: ПС "Северная"- ГПП Королева,40; 6: 1.85; 8: ОСБ-35-3х120; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией | [13 empty] | 1.85
3 | 3 | ГПП в составе: |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ООО "Барс", №4/14-н от 21.11.2013 С 01.01.2014 по 31.12.2024 | 1 |  |  |  |  | 2
| 3.1. | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 15000; 8: Трансформатор ТДН 15000-35/6 |  | 1 | 15000
| 3.2. | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 16000; 8: Трансформатор ТД 16000А-35/6 |  | 1 | 16000
| 3.3. | Силовой трансформатор |  | 5: 2; 7: 50; 8: Трансформатор ТМ25-6 |  |  |  | 2 | 50
| 3.4. | Выключатель масляный |  | 5: 26 | [11 empty] | 22
| 3.5. | Отделитель с короткозамыкателем |  | 5: 2; 8: ОД-35 + КЗ-35
| 3.6. | Выключатель нагрузки |  | 5: 0
| 3.6. | КРУ-6кВ |  | 5: 7; 8: КВП-6-01
4 | 4 | КЛ ГПП-ЦРП-2 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 1.26; 8: 2ААБ-6 3х185; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией | [14 empty] | 1.26
5 | 5 | КЛ ГПП-ЦРП-2 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 1.08; 8: 2ААБ-6 3х185 | [14 empty] | 1.08
6 | 6 | КЛ ГПП-ЦРП-1 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 1.6; 8: 2ААБ-6 3х185 | [14 empty] | 1.6
7 | 7 | КЛ ГПП-ЦРП-1 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 1.5; 8: 2ААБ-6 3х185 | [14 empty] | 1.5
8 | 8 | КЛ ГПП-ТП-16 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.05; 8: ААБ2л-10 3х185 | [14 empty] | 0.05
9 | 9 | КЛ ГПП-ТП-16 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.06; 8: ААБ2л-10 3х185 | [14 empty] | 0.06
10 | 10 | КЛ ГПП-ФП-1 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.995; 8: ААБ-6 3х185 | [14 empty] | 0.995
11 | 11 | КЛ ГПП-ТП-10 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.73; 8: ААБ-6 3х185 | [14 empty] | 0.73
12 | 12 | КЛ ГПП-ТП-10 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.75; 8: ААБ-6 3х185 | [14 empty] | 0.75
13 | 13 | КЛ ГПП-ТП-10 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.52; 8: ААШВ-10 3х95 | [14 empty] | 0.52
14 | 14 | КЛ ГПП-КТПН 180 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.32; 8: ААШВ-6 3х120 | [14 empty] | 0.32
15 | 15 | КЛ ГПП-КТПН 180 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.3; 8: ААШВ-6 3х120 | [14 empty] | 0.3
16 | 16 | КЛ ГПП-ТП-27 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.63; 8: ААБ-6 3х150 | [14 empty] | 0.63
17 | 17 | КЛ ГПП-КТПН 320 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.2; 8: ААБ-6 3х150 | [14 empty] | 0.2
Абоненты от ГПП
|  | РУ 6кВ ГПП |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: Рекламные технологии
|  | РУ 6кВ ГПП |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: Вестерн трейд
|  | РУ 6кВ ГПП |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Династия"
|  | РУ 6кВ ГПП |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Династия"
|  | РУ 6кВ ГПП |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: МУП СЭХ
|  | РУ 6кВ ГПП |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Болид"
|  | РУ 6кВ ГПП |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Комета"
|  | РУ 6кВ ГПП |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Терм"
18 | 18 | КЛ Ф 686А на ЦРП-1 | сн2 | 4: ПС "Северная"- ЦРП Королева,40; 6: 1.8; 8: ААБ2л-10-3х240; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией | [14 empty] | 1.8
19 | 19 | КЛ ЦРП-1 -ЦРП-1 тр 2 |  | 4: Королева,40; 6: 0.05; 8: СБ 3х170; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией | [14 empty] | 0.05
20 | 20 | КЛ ЦРП-1 -ЦРП-1 тр 3 |  | 4: Королева,40; 6: 0.05; 8: СБ 3х170 | [14 empty] | 0.05
21 | 21 | КЛ ЦРП-1 -ЦРП-1 тр 4 |  | 4: Королева,40; 6: 0.05; 8: СБ 3х170 | [14 empty] | 0.05
22 | 22 | КЛ ЦРП-1 -ТП-30 |  | 4: Королева,40; 6: 0.41; 8: ААБ2л-10-3х120 | [14 empty] | 0.41
23 | 23 | КЛ ЦРП-1 -ТП-30 |  | 4: Королева,40; 6: 0.38; 8: ААБ-6 3х70 | [14 empty] | 0.38
24 | 24 | КЛ ЦРП-1 -ТП-17 |  | 4: Королева,40; 6: 0; 8: ААБ2л-10-3х95 | [14 empty] | 0
24 | 25 | КЛ ЦРП-1 -ТП-22 |  | 4: Королева,40; 6: 0.14; 8: 2ААБ-6 3х70 | [14 empty] | 0.14
25 | 26 | КЛ ЦРП-1 -ТП-33 |  | 4: Королева,40; 6: 0.37; 8: ААБ-6 3х70 | [14 empty] | 0.37
27 | 27 | ЦРП-1 в составе: |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ООО "Барс", №4/14-н от 21.11.2013 С 01.01.2014 по 31.12.2024
| 27.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 3; 7: 3000; 8: ТМ-1000 6/0,4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 3000
| 27.2 | КРУ-6кВ
| 27.3 | РУ-0,4кВ | нн
|  | КЛ 0,4кВ |  | 6: 3.53 | [15 empty] | 3.53
| 27.4 | Выключатель масляный |  | 5: 17 | [11 empty] | 15
Абоненты от ЦРП-1
СибГео
ООО Династия
ООО Агельмар
ООО Флеминг
ООО Промресурс
ОАО "Комета-Энергия"
Бастрыгина О.Н.
28 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-9 |  | 4: Королева,40; 6: 0.35; 8: ААШВ-6 3х120; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией | [14 empty] | 0.35
29 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-9 |  | 4: Королева,40; 6: 0.39; 8: ААБ-6 3х95 | [14 empty] | 0.39
30 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-1 |  | 4: Королева,40; 6: 0.35; 8: АСБ-6 3х95 | [14 empty] | 0.35
31 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-1 |  | 4: Королева,40; 6: 0.36; 8: АСБ-6 3х95 | [14 empty] | 0.36
32 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-3 |  | 4: Королева,40; 6: 0.15; 8: ААБ-6 3х95 | [14 empty] | 0.15
33 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-3 |  | 4: Королева,40; 6: 0.14; 8: ААБ-6 3х95 | [14 empty] | 0.14
34 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-7 |  | 4: Королева,40; 6: 0.1; 8: ААШВ-10 3х185 | [14 empty] | 0.1
35 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-7 |  | 4: Королева,40; 6: 0.1; 8: ААШВ-10 3х185 | [14 empty] | 0.1
36 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-19 |  | 4: Королева,40; 6: 0.21; 8: ААБл-10 3х185 | [14 empty] | 0.21
37 |  | КЛ ЦРП-2 -ТП-12 |  | 4: Королева,40; 6: 0.32; 8: ААБ-6 3х120 | [14 empty] | 0.32
38 | 38 | ЦРП-2 в составе: |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ООО "Барс", №4/14-н от 21.11.2013 С 01.01.2014 по 31.12.2024
| 38.1 | КРУ-6кВ |  | 5: 10
| 38.2 | Выключатель масляный |  | 5: 29 | [11 empty] | 17
| 38.3 | КРУ-2--6п |  | 5: 41
| 38.4 | Силовой трансформатор
Абоненты от ЦРП-2
ЗАО "Комета-Энергомаш"
ЗАО "Комета-Энергомаш"
ООО "Галлоп"
39 | 39 | КЛ ТП-12- ТП-19 |  | 4: Королева,40; 6: 0.35; 8: ААБ-6 3х95; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией | [14 empty] | 0.35
40 | 40 | КЛ Ф 686Б на ФП-1 | сн2 | 4: ПС "Северная"- ФП-1 Королева,40; 6: 2.05; 8: ААБ2л-10-3х240 | [14 empty] | 2.05
41 | 41 | [24 empty] | 0
42 | 42 | КЛ ФП-1 ЦРП-2 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.49; 8: ААБ-10-3х185 | [14 empty] | 0.49
43 | 43 | КЛ ФП-1 ЦРП-1 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.325; 8: ААБ-6-3х240 | [14 empty] | 0.325
44 | 44 | КЛ ФП-1 ТП-19 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.57; 8: ААБ-6-3х95 | [14 empty] | 0.57
45 | 45 | КЛ ФП-1 ТП-15 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.18; 8: ААБ-6-3х95 | [14 empty] | 0.18
46 | 46 | КЛ ФП-1 ТП-15-2 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.19; 8: ААБ-6-3х95 | [14 empty] | 0.19
47 | 47 | КЛ ФП-1 ТП-31 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.15; 8: ААШВ-6 3х95 | [14 empty] | 0.15
48 | 48 | КЛ ФП-1 ТП-20 | сн2 | 4: Королева,40; 6: 0.15; 8: ААБ-6 3х95 | [14 empty] | 0.15
49 | 49.1 | ТП-1 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 49.2 | Силовой трансформатор |  | 5: 2; 7: 2000; 8: ТМ1000 | [8 empty] | 1 | 1000 | 2000
| 49.3 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 49.4 | КЛ 0,4кВ | нн | 6: 0.75 | [15 empty] | 0.75
|  | Абоненты от ТП-1 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: Васильев О.А.
Васильева Н.А.
ООО "Тебет"
ООО "Пирамида"
ООО "Промлайн"
ООО "Бензинтрейдж"
ООО "НСК Трек"
Печеневская З.А.
Артеменко В.А.
ОАО "Комета-Энергия"
50 | 50 | ТП-3 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 50.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 2; 7: 2000; 8: ТМ1000 | [8 empty] | 1 | 1000 | 2000
| 50.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 50.3 | КЛ 0,4кВ | нн | 6: 0.45 | [15 empty] | 0.45
|  | Абоненты от ТП-3 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: Васильев О.А.
Васильева Н.А.
ООО "Граф"
Печеневская З.А.
51 | 51 | ТП- 7 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 51.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 2; 7: 2000; 8: КТП1000 | [8 empty] | 1 | 1000 | 2000
| 51.2 | КРУ 0,4кВ
| 51.3 | КЛ 0,4кВ | нн | 6: 0.65 | [15 empty] | 0.65
|  | Абоненты от ТП-7 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Сибверк"
ООО "Новоинвест"
ООО "Склад Сервис"
52 | 52.1 | ТП- 13 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 52.2 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 1000; 8: ТМ1000 | [6 empty] | 1 | 1000
| 52.3 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 52.4 | КЛ 0,4 кВ | нн | 6: 0.63 | [15 empty] | 0.63
|  | Абоненты от ТП-13 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Компас Здоровья"
ОАО "Комета-Энергия"
Кузнецова О.А.
Ребека И.Е.
53 | 53 | ТП- 14 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 53.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 1000; 8: ТМ1000 | [6 empty] | 1 | 1000
| 53.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
Абоненты от ТП-14
ООО "Рос-СЕГ"
ООО Армаз
ООО Элема-н
ООО Топаз
Скирневский И.Ю.
ОАО СПЖТ
54 | 54 | ТП- 19 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 54.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 1250; 8: ТМ 1250 | [6 empty] | 1 | 1250
| 54.2 | КРУ 0,4кВ
| 54.3 | КЛ 0,4кВ | нн | 6: 0.7 | [15 empty] | 0.7
|  | Абоненты от ТП-19 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: Комашинская Н.А.
ЗАО "Золотопроект"
Кадильников Н.В.
ООО "Сибкет-М"
Кузнецова О.В.
Надежкина И.В.
Кравченко Т.В.
ЗРК
55 | 55 | ТП- 20 в составе |  | Королева,40 | 1 |  | 1000 | ТМ1000 |  | ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 55.1 | Силовой трансформатор | [15 empty] | 1 | 1000 | bar: 5
| 55.2 | КРУ 0,4кВ
| 55.3 | КЛ 0,4кВ | нн | 6: 0.75 | [15 empty] | 0.75
|  | Абоненты от ТП-20 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Галлактика"
ОАО "Комета-Энергия"
56 | 56 | ТП- 22 в составе |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 56.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 1000; 8: ТМ1000 | [6 empty] | 1 | 1000
| 56.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
0
|  | Абоненты от ТП-22 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Болид"
ООО "Терм"
57 | 57 | ТП- 27 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 57.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 1000; 8: ТМ1000 | [6 empty] | 1 | 1000
| 57.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 57.3 | КЛ 0,4кВ | нн | 6: 1.05 | [15 empty] | 1.05
| 57.4 | Выключатель нагрузки | bar: 5
|  | Абоненты от ТП-27 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ОАО "СибцентрЛайн"
ОАО "Комета"
ОАО "Технология плюс"
ОАО "Белый Агат"
ОАО "Комета-Энергия"
ООО "Новация"
ООО "ТК Рио"
58 | 58 | ТП- 28 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 58.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 1000; 8: ТМ1000 | [6 empty] | 1 | 1000
| 58.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 58.3 | Выключатель нагрузки | bar: 5
|  | Абоненты от ТП-28 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ООО "Комета"
59 | 59 | ТП- 31 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 59.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 1000; 8: ТМ1000 | [6 empty] | 1 | 1000
| 59.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 59.3 | КЛ 0,4кВ | нн | 6: 0.35 | [15 empty] | 0.35
Абоненты от ТП-31
Дивногорский В.Ю.
Печеневская З.А.
ЗАО "Золотопроект"
ОАО "Комета-Энергия"
60 | 60 | ТП- 30 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 60.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 800; 8: ТМ800 | [6 empty] | 1 | 800
| 60.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
|  | Абоненты от ТП-30 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ЗАО "Сибэлком"
61 | 61.1 | ТП- 9 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 61.2 | Силовой трансформатор |  | 5: 2; 7: 1500; 8: ТМ750 | [8 empty] | 1 | 750 | 1500
| 61.3 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
|  | Абоненты от ТП-9 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ЗАО "СибЦентрЛайн"
ООО "СЭС"
62 | 62 | ТП- 12 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией | [8 empty] | 1 | 630 | 1030
| 62.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 630; 8: ТМ | [9 empty] | 400
| 62.2 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 400; 8: ТМ
| 62.3 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 62.4 | КЛ 0,4 кВ | нн | 6: 0.47 | [15 empty] | 0.47
|  | Абоненты от ТП-12 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ГБ МСЭ
Захаров В.В.
ООО "СЭС"
МУП "Горводоканал"
ОАО "Сендаст"
Толкачев А.Л.
63 | 63 | ТП- 10 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 63.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 2; 7: 800; 8: ТМ-400 | [8 empty] | 1 | 400 | 800
| 63.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 63.3 | КЛ 0,4кВ | нн | 6: 1.35 | [15 empty] | 1.35
| 63.4 | Выключатель нагрузки |  | 5: 5
|  | Абоненты от ТП-10 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ЗАО "Созхимпром"
Каландаров Р.Я.
Воронцов В.В.
ООО "Бест"
ОАО "Белый Агат"
ОАО "Комета-Энергия"
ООО "Ритэн"
64 | 64 | ТП- 16 в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 64.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 2; 7: 2000; 8: ТМ1000 | [8 empty] | 1 | 1000 | 2000
| 64.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 64.3 | КЛ 0,4 кВ | нн | 6: 0.32 | [15 empty] | 0.32
| 64.4 | Выключатель нагрузки |  | 5: 2
|  | Абоненты от ТП-16 |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: ОАО "Комета-Энергия"
Толкачев К.Ю.
Якимчук Л.А.
ООО "СибУниверсал-Н"
65 | 65 | ФП-1 в составе: |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ООО "Барс", №4/14-н от 21.11.2013 С 01.01.2014 по 31.12.2024
| 65.1 | Выключатель масляный |  | 5: 7 | [11 empty] | 7
| 65.2 | Ячейка |  | 5: 1; 8: КСО-1
| 65.3 | РУ 6кВ |  | 5: 2
66 | 66 | КТПН в составе |  | 4: Королева,40; Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 10: ОАО "Комета-Энергия", №2/12 от 01.01.2012 с пролонгацией
| 66.1 | Силовой трансформатор |  | 5: 1; 7: 320; 8: ТМ320 | [6 empty] | 1 | 320
| 66.2 | КРУ 0,4кВ | bar: 5
| 66.3 | КЛ 0,4 кВ | нн | 6: 1.35 | [15 empty] | 1.35
|  | Абоненты от КТН |  | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия) 11: Филатов С.И.
ОАО "Комета-Энергия"
Глушенок С.Я.
ФГУП "Экран"
Корпус 28
ВСЕГО по организации
ИТОГО КЛ ВН
ИТОГО ВЛ ВН
|  | ИТОГО КЛ СН1 |  | 6: 3.5
ИТОГО ВЛ СН1
|  | ИТОГО КЛ СН11 |  | 6: 20.17
ИТОГО ВЛ СН11
|  | ИТОГО КЛ НН |  | 6: 12.35
ИТОГО ВЛ НН
ИТОГО ВЛ
|  | ИТОГО КЛ |  | 6: 36.02
в т.ч.
в аренде
|  | ИТОГО КЛ ВН |  | 6: 0
|  | ИТОГО ВЛ ВН |  | 6: 0
|  | ИТОГО КЛ СН1 |  | 6: 3.5
|  | ИТОГО ВЛ СН1 |  | 6: 0
|  | ИТОГО КЛ СН11 |  | 6: 20.17
|  | ИТОГО ВЛ СН11 |  | 6: 0
|  | ИТОГО КЛ НН |  | 6: 12.35
|  | ИТОГО ВЛ НН |  | 6: 0
|  | ИТОГО ВЛ |  | 6: 0
|  | ИТОГО КЛ |  | 6: 36.02
|  | Итого силовых трансформа-торов, шт, МВА |  | 5: 31; 7: 54.75
в т.ч.
|  | 1-но трансформаторных ТП, шт |  | 5: 10; 7: 0
|  | (из них в аренде) |  | 5: 0; 7: 0
|  | 2-х трансформаторных ТП, шт |  | 5: 8; 7: 0
|  | (из них в аренде) |  | 5: 0; 7: 0
|  | Итого РП, шт, МВА |  | 5: 18; 7: 54.75
|  | (из них в аренде) |  | 5: 0; 7: 0
Примечание:
В стадии заключения/оформления договора аренды КЛ СН11 - 3,57 км; КЛ НН - 10,63 км.
#REF!
| Генеральный директор ООО "Сибирские Энергетические Сети" |  |  | 8: _______________________________ Архипенко Д.В.
Note on F14: User: из них в работе 22
Note on F57: User: в работе 15
Note on F79: User: в работе 17

## Образец для заполнения
Перечень объектов электросетевого хозяйства _________________________________________________ в тариф на ___________ год
(наименование организации)
№ п/п | № объекта | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во, шт | Протяженность ЛЭП, км | Мощность трансформаторов, кВА | Техничские характеристики | Вид права владения, № договора |  | Наименование потребителя
[8 empty] | Собственность (сивдетельство о регистрации имущества, инвентарный номер) | Аренда (реквизиты договора: №, дата, арендодатель, срок действия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | I | РП-3830 10 кВ со встроенной ТП-3830а 10/0,4 кВ, в составе: | г. Новосибирск, ул. Заречная, дом 15 |  |  |  |  | Собственность
2 | 1 | Силовой трансформатор |  | 2 |  | 1000 | ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ-У3 | Собственность
3 | 2 | РУ-10 кВ, в составе: |  | 1 |  |  |  | Собственность
4 | 2.1 | КРУ-10 кВ |  | 20 |  |  | Коммутационный аппарат ВБСК-10-20/1000 | Собственность
5 | 2.2 | КРУ-10 кВ |  | 1 |  |  | Секционный разъединитель, ТН-1 и ТСН-1 | Собственность
6 | 2.3 | КРУ-10 кВ |  | 2 |  |  | Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/630-20 | Собственность
7 | 2.4 | КРУ-10 кВ |  | 5 |  |  | Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз | Собственность
8 | 2.5 | КРУ-10 кВ |  | 2 |  |  | Коммутационный аппарат РВ | Собственность
9 | 2.6 | КРУ-10 кВ |  | 1 |  |  | ТН-2 и ТСН-2 | Собственность
10 | 2.7 | КРУ-10 кВ |  | 1 |  |  | Собственные нужды | Собственность
11 | 3 | РУ-0,4 кВ |  | 1 |  |  | Панель ЩО-70 - 12 шт. | Собственность
12 | 4 | КЛ 10 кВ | яч. 4 РУ-10 кВ ПС Первомайская - яч. 3 РУ-10 кВ РП-3830 |  | 4.42 |  | АПвП2Г-10-1х500/95 | Собственность
13 | 5 | КЛ 10 кВ | яч. 26 РУ-10 кВ ПС Первомайская - яч. 8 РУ-10 кВ РП-3830 |  | 4.48 |  | АПвП2Г-10-1х500/95 | Собственность
14 | 6 | КЛ 10 кВ | яч. 22 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 3 РУ-10 кв ТП-4041 |  | 0.248 |  | ААБ2л 3х185 | Собственность
15 | 7 | КЛ 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-3030а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 15, б/с 1-3 |  | 0.44 |  | ААБ2л 4*240 | Собственность |  | ООО "КАТОД"
16 | 8 | КЛ 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-3030а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 15, б/с 7-9 |  | 0.58 |  | ААБ2л 4*240 | Собственность |  | ИП Смирнов
17 | 9 | КЛ 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-3030а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 15 б/с 4-5 |  | 0.36 |  | ААБ2л 4*185 | Собственность |  | ИП Петров
18 | 10 | КЛ 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-3030а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 15 б/с 5-6 |  | 0.24 |  | ААБ2л 4*185 | Собственность |  | ООО "Рассвет"
19 | 11 | КЛ 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-3030а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 15, б/с 10-12 |  | 3.76 |  | ААБ2л 4*185 | Собственность |  | и т.д.
20 | 12 | КЛ 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-3030а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 15, офисы 4-6 |  | 0.24 |  | ААБ2л 4*185 | Собственность
21 | 13 | КЛ 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-3030а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 15, I категория |  | 0.36 |  | 2хААБ2л 4*50 | Собственность
|  | ИТОГО КЛ 10кВ |  |  | 9.148
|  | ИТОГО КЛ 0,4 кВ |  |  | 5.98
|  | ИТОГО КЛ |  |  | 15.128
ВСЕГО В СОБСТВЕННОСТИ
|  | ИТОГО КЛ 10кВ |  |  | 9.148
|  | ИТОГО КЛ 0,4 кВ |  |  | 5.98
|  | ИТОГО КЛ |  |  | 15.128
119 | VIII | ТП-9-3973 10/0,4 кВ, в составе: | г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, дом 7/5 |  |  |  |  | Аренда
120 | 1 | Силовой трансформатор |  | 2 |  | 630 | ТМГ-630/10/0,4кВ | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
121 | 2 | РУ-10 кВ, в составе: |  | 1 |  |  |  | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
122 | 2.1 | КРУ-10 кВ |  | 2 |  |  | Коммутационный аппарат ВВ/Тел-10/1000-20 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
123 | 2.2 | КРУ-10 кВ |  | 4 |  |  | Коммутационный аппарат ВНА-10/630-20Уз | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
124 | 2.3 | КРУ-10 кВ |  | 2 |  |  | Заземление сборных шин | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
125 | 3 | РУ-0,4 кВ |  | 1 |  |  | Панель ЩО-70 - 10 шт. | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
126 | 4 | КЛ 10 кВ | от ТП-5023 яч. 6 до ТП-9-3973 яч. 3 |  | 0.858 |  | ААБ2л-10- 3х120 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
127 | 5 | КЛ 10 кВ | от ТП-641 яч. 10 до ТП-9-3973 яч. 5 |  | 0.148 |  | ААБ2л-10- 3х120 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
128 | 6 | КЛ 10 кВ | от ТП-642 яч. 9 до ТП-9-3973 яч. 6 |  | 0.228 |  | ААБ2л-10- 3х120 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
129 | 7 | КЛ 0,4 кВ | от ТП-9-3973 п- 3 р-1 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 7/1 |  | 0.12 |  | АПвБбШв-1-4х35 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко" |  | ООО "КАТОД"
130 | 8 | КЛ 0,4 кВ | от ТП-9-3973 п- 3 р-2 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 7/1 |  | 0.12 |  | АПвБбШв-1-4х185 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко" |  | ИП Смирнов
131 | 9 | КЛ 0,4 кВ | от ТП-9-3973 п- 3 р-3 до ВРУ жилого домаул.Д.Давыдова 7/1 |  | 0.12 |  | АПвБбШв-1-4х35 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко" |  | ИП Петров
132 | 10 | КЛ 0,4 кВ | от ТП-9-3973 п- 4 р-3 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 7/1 |  | 0.017 |  | АПвБбШв-1-4х185 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко" |  | ООО "Рассвет"
133 | 11 | КЛ 0,4 кВ | от ТП-9-3973 п- 4 р-4 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 7/1 |  | 0.07 |  | АПвБбШв-1-4х120 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко" |  | и т.д.
134 | 12 | КЛ 0,4 кВ | от ТП-9-3973 п- 7 р-3 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 7/1 |  | 0.12 |  | АПвБбШв-1-4х35 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
135 | 13 | КЛ 0,4 кВ | от ТП-9-3973 п- 7 р-4 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 7/1 |  | 0.12 |  | АПвБбШв-1-4х35 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
136 | 14 | КЛ 0,4 кВ | от ТП-9-3973 п- 8 р-2 до ВРУ жилого дома ул.Д.Давыдова 7/1 |  | 0.07 |  | АПвБбШв-1-4х185 | Аренда, договор №638 от 19.05.15. с ООО "Промэко"
|  | ИТОГО КЛ 10кВ |  |  | 1.234
|  | ИТОГО КЛ 0,4 кВ |  |  | 0.757
|  | ИТОГО КЛ |  |  | 1.991
ВСЕГО В АРЕНДЕ
|  | ИТОГО КЛ 10кВ |  |  | 1.234
|  | ИТОГО КЛ 0,4 кВ |  |  | 0.757
|  | ИТОГО КЛ |  |  | 1.991
ВСЕГО по организации
|  | ИТОГО КЛ 10кВ |  |  | 10.382
|  | ИТОГО КЛ 0,4 кВ |  |  | 6.737
|  | ИТОГО КЛ |  |  | 17.119
в т.ч.
в собственности
|  | ИТОГО КЛ 10кВ |  |  | 9.148
|  | ИТОГО КЛ 0,4 кВ |  |  | 5.98
|  | ИТОГО КЛ |  |  | 15.128
в аренде
|  | ИТОГО КЛ 10кВ |  |  | 1.234
|  | ИТОГО КЛ 0,4 кВ |  |  | 0.757
|  | ИТОГО КЛ |  |  | 1.991