Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в январе 2015 года.

Плановые и аварийные отключения и переключения не выполнялись

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в феврале 2015 года.

Плановые и аварийные отключения и переключения не выполнялись

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в марте 2015 года.

С 21:00 до 21:20 – Перевод эл.питания с к.л. 3528 на к.л.3527 (по заявке ПС «Северная»)

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в апреле 2015 года.

**11.04.15**

С 21:05 до 21:50 – Перевод эл.питания с к.л. 3527 на к.л. 686 «А» и «Б» ( по заявке ПС «Северная»)

**12.04.15**

С 21:00 до 21:45 – Перевод эл.питания с к.л. 686 «А» и «Б» на к.л. 3528 ( по заявке ПС «Северная»)

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в мае 2015 года.

**01.05.15**

С 9:30 до 14:45 – Отключение эл.подстанции ТП-1 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**02.05.15**

С 9:40 до 16:50 – Отключение эл.подстанции ТП-3 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**03.05.15**

С 9:05 до 17:36– Отключение эл.подстанций ЦРП-1 и ТП-30 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**04.05.15**

С 9:00 до 17:30 – Отключение эл.подстанции ТП-10 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**09.05.15**

С 9:30 до 16:45 – Отключение эл.подстанции ТП-20 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**10.05.15**

С 9:00 до 16:20 – Отключение эл.подстанции ТП-27 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**11.05.15**

С 9:20 до 15:40 – Отключение эл.подстанции ТП-28 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в июне 2015 года.

**12.06.15**

С 10:20 до 17:50 – Отключение эл.подстанций ЦРП-2, ТП-7 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**13.06.15**

С 9:00 до 16:00 – Отключение эл.подстанции ТП-19 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**14.06.15**

С 9:00 до 15:20 – Отключение фидерного пункта ФП-1 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**16.06.15**

С 16:27 до 16:47 – Отключение на ПС «Северная» к.л.3527 и к.л. 3528

**20.06.15**

С 21:00 до 21:45 – Перевод эл.питания с к.л. 3528 на к.л. 686 «А» и «Б» (по заявке ПС «Северная»)

**21.06.15**

С 21:00 до 21:46 – Перевод эл.питания с к.л. 686 «А» и «Б» на к.л. 3528 (по заявке ПС «Северная»)

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в июле 2015 года.

**22.07.15**

С 21:00 до 21:50 – Перевод эл.питания с к.л.3528 на к.л. 686 «А» и «Б» (по заявке ПС «Северная»)

**27.07.15**

С 21:00 до 21:45 – Перевод эл.питания с к.л. 686 «А» и «Б» на к.л. 3527

(по заявке ПС «Северная»)

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в августе 2015 года.

**09.08.15**

С 9:40 до 17:20 – Отключение эл.подстанции ТП-13 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**16.08.15**

С 9:00 до 17:20 – Отключение эл.подстанции ТП-31 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**23.08.15**

С 9:00 до 13:00 – Отключение эл.подстанции КТПН-320 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

**30.08.15**

С 10:00 до 15:30 – Отключение эл.подстанции ТП-12 (согласно годового графика технического обслуживания подстанций)

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в сентябре 2015 года.

**09.09.15**

С 21:00 до 21:45 – Перевод эл.питания промлощадки с к.л.3527 на к.л. 3528 (по заявке ПС «Северная»)

**14.09.15**

С 9:00 до 17:20 – Отключение на ПС «Северная» к.л.3528. Перевод эл.питания с к.л. 3528 на к.л. 3527 (по заявке ПС «Северная»)

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в октябре 2015 года.

Плановые и аварийные отключения и переключения не выполнялись

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в ноябре 2015 года.

**11.11.15**

С 21:00 до 21:35 – Подача напряжения по к.л. 3528 (по заявке ПС «Северная»)

**12.11.15**

С 9:00 до 17:20 – Отключение к.л. 3528 (по заявке ПС «Северная»)

**13.11.15**

С 21:00 до 21:30 – Подача напряжения на к.л. 3528 с переводом нагрузки промплощадки (по заявке ПС «Северная»)

Зам.тех.директора Лапшин О.И.

Перечень

Отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в декабре 2015 года.

Плановые и аварийные отключения и переключения не выполнялись

Зам.тех.директора Лапшин О.И.