ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сибирские Энергетические Сети»

630015,Российская Федерация, г.Новосибирск, улица Королева,40

ИНН 5401340910, ОГРН 1105476071140

Исх. № 351   от  05  февраля  2014 г.

На №  ________ от________________ 201  г.

Начальнику депертамента по тарифам

Новосибирской области

Жудиковой  Н.Н.

Уважаемая Наталья Николаевна!

Сообщаю Вам информацию о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2013г из программы на 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения показателя |  | Мероприятия | Затраты на реализацию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | Снижение расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций | тыс. кВт* час | 450 |  | Объединение электропод-станций ТП-7 и ТП-3; ТП-20 и ТП-31 | 200 тыс.руб | 80 тыс.руб |  |
| 2 | Снижение расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности | тыс. кВт* час | 15 | 4 | Замена ламп накаливания на лампы энергосберегающие | 5 тыс.руб | 2 тыс.руб. |  |
| 3 | Увеличение доли установленных (планируемых к установке) приборов учета энергоресурсов от общей потребности в оснащенности приборами учета | % | 2 | 2 | Установка узлов учета | 16 тыс.руб | 16 тыс.руб. |  |
| 4 | Снижение аварийности технологического оборудования | % | 1,0 | 1,0 | Замена кабельной линии ЦРП-1 – ТП-30 | 0,8 млн.руб | 0,75 млн.руб. |  |
|  |  |  |  |  | Кап.ремонт кааб.линии ГПП-ЦРП-1 | 0,45 млн.руб | 0,45 млн.руб |  |

Генеральный директор                                                Жуков  А.

Тел. 279-78-25